| FECHA DE EMISIÓN: |  |  | 18/02/2026 | RFI N°: | 3152CCP-AH-CC-DA-RFI-005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cliente: Southern Perú Copper Corporation SPCC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARA: |  |  |  |  | DE: |  |  |  |
| Empresa: Ludgar Aparicio (CCP) |  |  |  |  | Empresa: Alex Quispe Masias (CCP) |  |  |  |
| - DOCUMENTOS TÉCNICOS DE REFERENCIA (Listar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Planos(s) de referencia: |  |  |  |  | Revisión: | Código: |  |  |
| Criterios de Diseño - Electricidad |  |  |  |  | 0 | P22114-DA-3000-07-DC-001 |  |  |
| TREN B - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (1 DE 2) |  |  |  |  | C | P22-DA-3300-07-GL-002 |  |  |
| TREN B - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (2 DE 2) |  |  |  |  | C | P22-DA-3300-07-GL-003 |  |  |
| TREN A - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (1 DE 2) |  |  |  |  | C | P22-DA-3300-07-GL-004 |  |  |
| TREN A - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (2 DE 2) |  |  |  |  | C | P22-DA-3300-07-GL-005 |  |  |
| ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA (1 DE 4) |  |  |  |  | C | P22-DA-3000-07-RD-008 |  |  |
| - INFORMACIÓN SOLICITADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Título: |  | DETALLE DE INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |  |  |
| - Disciplina: |  | Electricidad |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Área: |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Descripción: Según planos de puesta a tierra P22-DA-3300-07-GL-002_Rev.C @ 005_Rev.C hace referencia al recorrido de la puesta a tierra en la zona tren B y tren A en vista de planta. Asimismo, el plano P22-DA-3300-07-GL-002_C hace mención al estándar constructivo P22-DA-3000-07-RD-008_C para la instalación de la malla a tierra según detalle_3. Por lo mencionado solicitamos atender las siguientes consultas. 1.- Solicito se emita planos vista secciones - puesta a tierra para identificar las elevaciones que recorrerá la puesta a tierra en su instalación exterior y mencionar los estándares constructivos que aplicaremos. 2.- Definir si aplicamos el detalle 3A o aplicamos el detalle 3B mencionado en estándar constructivo P22-DA-3000-07-RD-008_C, para instalación de la malla a tierra según detalle_3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Propuesta de la solicitud: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Fecha de respuesta requerida: 22/02/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - RESPUESTA |  |
| --- | --- |
| Respondido por: Cargo: | Fecha: |
| Aprobado por: Cargo: | Fecha: |