| FECHA DE EMISIÓN: |  |  | 18/02/2026 | RFI N°: | 3152CCP-AH-CC-DA-RFI-006 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cliente: Southern Perú Copper Corporation SPCC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARA: |  |  |  |  | DE: |  |  |  |
| Empresa: Ludgar Aparicio (CCP) |  |  |  |  | Empresa: Alex Quispe Masias (CCP) |  |  |  |
| - DOCUMENTOS TÉCNICOS DE REFERENCIA (Listar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Planos(s) de referencia: |  |  |  |  | Revisión: | Código: |  |  |
| Criterios de Diseño - Electricidad |  |  |  |  | 0 | P22114-DA-3000-07-DC-001 |  |  |
| TREN B - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (1 DE 2) |  |  |  |  | C | P22-DA-3300-07-GL-002 |  |  |
| TREN B - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (2 DE 2) |  |  |  |  | C | P22-DA-3300-07-GL-003 |  |  |
| TREN A - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (1 DE 2) |  |  |  |  | C | P22-DA-3300-07-GL-004 |  |  |
| TREN A - DISPOSICIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (2 DE 2) |  |  |  |  | C | P22-DA-3300-07-GL-005 |  |  |
| ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS - SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA (1 DE 4) |  |  |  |  | C | P22-DA-3000-07-RD-008 |  |  |
| - INFORMACIÓN SOLICITADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Título: |  | DETALLE DE INSTALACIÓN POZOS A TIERRA |  |  |  |  |  |  |
| - Disciplina: |  | Electricidad |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Área: |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Descripción: Según planos de puesta a tierra P22-DA-3300-07-GL-002_Rev.C @ 005_Rev.C hace referencia al estándar constructivo P22-DA-3000-07-RD-008_C (Detalle 1 y Detalle 2) para instalar los pozos a tierra con caja de registro y pozos sin cajas de registro. Imagen 1 Imagen 2 Por lo mencionado solicitamos atender las siguientes consultas. 1.- Definir la granulometría del material de relleno natural en la ultima capa de 300 mm, mencionado en los pozos con caja de registro y pozos sin caja de registro. (Ver imagen 1 e imagen 2). 2.- Indicar el valor aceptable (ohmios) para la medición de los pozos individuales. 3.- Confirmar la emisión de estándares constructivos para instalar pozos horizontales. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Propuesta de la solicitud: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Fecha de respuesta requerida: 22/02/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - RESPUESTA |  |
| --- | --- |
| Respondido por: Cargo: | Fecha: |
| Aprobado por: Cargo: | Fecha: |